АДМИНИСТРАЦИЯ

КУМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2015 № 56

д.Березник

Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Во исполнение Федеральных законов от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  и   Правил пожарной безопасности в РФ администрация Куменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, необходимого для оснащения территорий  общего пользования Куменского сельского поселения. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Куменского района на странице Куменского сельского поселения и опубликовать в Информационном бюллетене Куменского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

Куменского сельского поселения                                А.И. Шмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского сельского поселения

от 27.11.2015 № 56

Перечень первичных средств пожаротушения

и противопожарного инвентаря, , необходимого для оснащения территорий  общего пользования Куменского сельского поселения

1. На каждой территории общего пользования должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

3. Объекты муниципального образования укомплектовываются первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами  и правилами пожарной безопасности.

_________________